### Приложение № 1

Образец!

ОПИС

на представените документи

по обществена поръчка с предмет

„Доставка на криминалистическо оборудване”

за обособена позиция № ……..

(изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

| № | Съдържание | Вид и количество на документите /оригинал, копие, заверено копие/ |
| --- | --- | --- |

| Дата: | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Наименование на участника: | __________________________ |
| Име и фамилия: | __________________________ |
| Длъжност: | __________________________ |
| Подпис и печат: | __________________________ |

### Приложение № 2

Образец!

Единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [служба „Военна полиция”] |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | [„Доставка на криминалистическо оборудване” със следните обособени позиции: - Обособена позиция № 1 „Уред за проверка на документи”; - Обособена позиция № 2 „Металотърсач”; - Обособена позиция № 3 „Преносима осветителна LED система”; - Обособена позиция № 4 „Комплект криминалистични осветители за оглед на местопрестъпления”; - Обособена позиция № 5 „Универсален комплект за оглед на местопроизшествие”; - Обособена позиция № 6 „Комплект за изземване на биологични следи”; - Обособена позиция № 7 „Комплект за определяне траекторията на изстрел”.] |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | […] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| - Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |  |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

Корупция:

Измама:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |  |
| --- | --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |  |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? - Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. - В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | - Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не - [] Да [] Не - [……] - [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |  |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: - Моля представете подробности: - Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не - [……] - [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор: а) регистриран ли е в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане? Ако „да“, моля посочете коя е юрисдикция с преференциален данъчен режим: б) свързано лице ли е по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен режим? в) Попада в изключението на чл. 4, т. …….от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС | [] Да [] Не […] [] Да [] Не […] |
| Наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България | [] Да [] Не |
| Наличие на обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП | [] Да [] Не |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание; Суми; Дати; Получатели. |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

### Приложение № 3

Образец!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ………………………………..…………......................, ЕГН ……………………., с постоянен адрес гр. ......................................................, ул. ……………..................…………….… № …, бл. …, вх. …, ет. …, ап. ..., гражданство ………………………….., документ за самоличност ………………… №…………………… издаден на ………… от …………………, в качеството ми на законен представител (пълномощник) на ……………………….. вписано в регистъра при ……………………………………,

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ……………………………………………………………………………..…………………….

(име, презиме, фамилия )

ЕГН …………………………

Постоянен адрес ……………………………………………………………..…..……………….

Гражданство …………………………………………………………………..……………….….

Документ за самоличност ……………………………………………………..…………………

2. ……………………………………………………………………………..…………………….

(име, презиме, фамилия )

ЕГН …………………………

Постоянен адрес ……………………………………………………………..…..……………….

Гражданство …………………………………………………………………..……………….….

Документ за самоличност ……………………………………………………..…………………

1. ……………………………………………………………………………..…………………….

(име, презиме, фамилия )

ЕГН …………………………

Постоянен адрес ……………………………………………………………..…..……………….

Гражданство …………………………………………………………………..……………….….

Документ за самоличност ……………………………………………………..…………………

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране: 					ДЕКЛАРАТОР:

………....				      				...................…………….

/подпис/

### Приложение № 4

Образец!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП

Долуподписаният/ата …………………………………………………………….....................

(трите имена)

данни по документ за самоличност …………………....................………………….........................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………..…........................……………

(длъжност)

на ………………………………………………………..………………........................…………...…

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………… – участник в обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване” за обособена позиция № ........

...................................................................................................................................................................................................

(изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в …………………………………………........................

(посочват се конкретна част/части от офертата)

да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна.

2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

3. Запознат съм с разпоредбата на чл. 102, ал. 2 от ЗОП, съгласно която участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Дата: ……………… 				ДЕКЛАРАТОР: .......................................................

(подпис и печат)

........................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 5.1

Образец!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № 1 „Уред за проверка на документи”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 1 „Уред за проверка на документи” в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

| Изисквания и условия на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА „Уред за проверка на документи” 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Видео спектрална конфигурация за обстойна проверка на защитени документи, банкноти и ценни книжа, включваща следните основни компоненти: основен уред оборудван с камера, необходимите светлинни източници и филтри за визуализиране и регистрация на разнообразни защитни знаци и методи за фалшификация на изследваните документи; софтуер за контрол на уреда, обработка и сравняване на изображенията от проверката; микроскоп с цифрова камера и осветление за детайлна проверка, работещ съвместно със софтуера на уреда; четец за документи снабдени с електронен чип; компютърна система за контрол на уреда и съхранение на данните. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Технически изисквания по предназначение 3.1.1. Клапи за засенчване на помещението за документи: 3.1.1.1. Подвижни капаци за засенчване на предната и странични части на уреда. 3.1.1.2. Процеп в задната среда, позволяващ анализ на дълги документи. 3.1.1.3. Система за защита на оператора при опит за работа с опасни за зрението светлинни източници в ултравиолетовата област на спектъра с отворени капаци. 3.1.2. Капацитет за документи при затворени капаци: 3.1.2.1. Максимална широчина на документа: до 210 мм. 3.1.2.2. Неограничена дължина. 3.1.3. Камера и оптична система: 3.1.3.1. Камера: а/ Вградена цветна цифрова CMOS или CCD камера, б/ Разделителна способност на живото изображение от камерата, минимум 3.2 мегапиксела, в/ Чувствителност, покриваща спектрален диапазон от 360 nm до 1100 nm, г/ Време за интегриране в диапазона от 8 msec – 20 sec. 3.1.3.2. Увеличение: а/ Моторизирана система за промяна на увеличението, б/ Минимално оптично увеличение: <1.8 пъти, в/ Максимално оптично увеличение: >55 пъти, г / Стъпково дигитално увеличение до фактор минимум 8 пъти, д/ Максимално зрително поле на живото изображение: >155х115 мм. 3.1.3.3. Контрол: а/ Автоматичен и ръчен режим на фокусиране, контраст, яркост, гама, бленда и време за интеграция, б/ Ръчен контрол на фокуса чрез скрола на мишката, в/ Функция за автоматичен фокус върху избрана част от изображението. 3.1.3.4. Филтри за камерата: а/ Минимум 10 бр. филтри с различни прагове на пропускане в диапазона 600-1000 nm. б/ Минимум 1 бр. широкоспектърен филтър пропускащ мин. областта: 460-650 nm или по-широка. 3.1.4. Осветителна система. 3.1.4.1. Главно осветление: минимум 4 източника на светлина за равномерно осветление на обекта, разположени над равнината на изследване. Обща мощност минимум 50W. 3.1.4.2. Преминаващо осветление: минимум 4 източника за равномерно осветление на обекта, разположени под матов прозорец в равнината на изследване. Обща мощност минимум 40W. 3.1.4.3. Ултравиолетово осветление: а/ UV A с максимум на излъчване при 365±5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 15W, б/ UV A с максимум на излъчване при 365±5 nm, за изследване в режим преминала светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 15W, в/ UV B с максимум на излъчване при 313±5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 12W, г/ UV C с максимум на излъчване при 254±5 nm, за изследване в режим падаща светлина. Минимум 2 източника с обща мощност минимум 12W. 3.1.4.4. Косо осветление: Минимум 2 източника, разположени от двете страни на зрителното поле, с индивидуален контрол. Обща мощност: минимум 40W. 3.1.4.5. Преминаващо насочено силно интензивно осветление с минимална мощност 20W. 3.1.4.6. Коаксиално осветление. 3.1.4.7. Осветление за холограми и кинеграми: матрица от минимум 12 LED източника, разположени в две взаимно перпендикулярни редици, с възможност за самостоятелно просканиране на хоризонтална и вертикална равнина спрямо обекта. 3.1.4.8. Високо интензивно насочено осветление за възбуждане на флуоресценция, оборудвано с минимум 10 бр. пропускащи различни спектрални диапазони, разпределени в областта 400-700 nm филтри. Минимална мощност на осветителното тяло: 100W. 3.1.4.9. Високо интензивно осветление в инфрачервената област, с излъчване, обхващащо диапазона 850-1100 nm или по-широк. 3.1.5. Софтуер за управление и изследване. 3.1.5.1. Софтуерът трябва да осигурява пълно управление на системата и всички нейни функции. 3.1.5.2. Софтуерът трябва да позволява сравняване на живо и запаметено изображение или две запазени изображения, позволяващо подравняване по общи детайли в двете изображения. 3.1.5.3. Начини на сравняване: а/ Вертикално разделяне в произволно съотношение, б/ Хоризонтално разделяне в произволно съотношение, в/ Изваждане, г/ Наслагване, д/ Събиране, е/ Премигване, ж/ Алгоритми за отделно сравняване на различните цветни канали. 3.1.5.4. Функция за декодиране на IPI информация по предварително зададени стойности и възможност за запаметяване на потребителски настройки, придружена със лиценз за използването му от производителя на защитната характеристика. 3.1.5.5. Софтуерен филтър за разчитане на латентни изображения. 3.1.5.6. Софтуерен четец на машинно четаема зона според ICAO стандартите или еквивалентно/и. 3.1.5.7. Софтуерен четец на едноизмерни и двуизмерни баркодове. 3.1.5.8. Добавяне на цвят за онагледяване на разлики в изображения, заснети в ИЧ областта. 3.1.5.9. Функция за автоматична проверка на документа по предварително запазена от оператора поредица, включваща избор между минимум 180 условия, и автоматично запазваща заснетите изображения като миниатюри или в пълна резолюция. 3.1.5.10. Функция за запис на изображението заедно с условията на заснемане и последващо зареждане на тези условия при нужда от сравнение с друго живо изображение. 3.1.5.11. Функция за визуализация на настройките в самото изображение. 3.1.5.12. Възможност за записване на изображенията с направени бележки, измервания и др. 3.1.5.13. Функции за групиране на изображения, бележки и други данни в един случай за лесна организация на информацията от изследването. 3.1.5.14. Запис на макро поредици, включващи извикването на записани вече изображения за сравняване и зареждане на съответните настройки на уреда. 3.1.5.15. Функции за подобряване на контраст, яркост, острота, гама корекция и др. на изображенията. 3.1.5.16. Функция за автоматично сливане на изображения, заснети с различен фокус за получаване на детайлни изображения на триизмерни обекти или наклонени спрямо равнината на заснемане документи. 3.1.5.17. Функция за проследяване на часовете работа на светлинните източници и предупреждения при изгарянето им. 3.1.5.18. Функция за заснемане на видео клип при изследване на холограми и кинеграми с последваща функционалност за синхронното му възпроизвеждане (просканиране на съответните светодиоди) заедно с живото изображение с цел сравнение. 3.1.5.19. Функция за показване на живо изображение от външна камера, с достъп до всички функции за сравняване на софтуера. 3.1.5.20. Софтуерът трябва да бъде изцяло преведен на български език. 3.1.6. Аксесоари. 3.1.6.1. Микроскоп с тринокулярна глава. а/ Вграден механизъм за стъпкова промяна на увеличените без смяна на обектива, позволяващ минимум 8-кратна промяна, б/ Минимален брой стъпки: 10, в/ Разделяне на изображението между камера и окуляр 100:0, 0:100, г/ Обектив с увеличение минимум 2х, д/ Окуляри с увеличение минимум 10х. 3.1.6.2. Осветление за микроскопа: а/ Осветление с контрол на интензитета, снабден с два броя гъвкави светловоди с дължина минимум 500 мм, б/ Светловодите трябва да са оборудвани с фокусиращи светлината лещи, в/ Кръгов източник, позволяващ общо и избираемо секторно осветление, снабден с контрол на интензитета и посоката на осветяване, г/ Щипки за фиксиране на обекта, монтирани върху основата на микроскопа. 3.1.6.3. Камера за микроскопа с интегрирано изображението в основния софтуер на уреда с цел сравнение и обработка на полученото изображение, 3.1.6.4. Огледало за заснемане на оптично вариращи мастила с дължина минимум 35 мм. 3.1.6.5. Електронен четец за чипове на лични документи. 3.1.7. Компютърна система: Минимални характеристики: 3.1.7.1. Процесор тип Intel i5 или еквивалентно/и с честота минимум 3Ghz, 3.1.7.2. Памет 8GB RAM, 3.1.7.3. Твърд диск 1 x 1TB SATA HDD, 3.1.7.4. Оптично устройство DVD RW Drive, 3.1.7.5. 6 бр. USB порта не по-малко от версия 2.0, 3.1.7.6. Мрежова карта LAN Gigabit (10/100/1000) чрез RJ45, 3.1.7.7. Mинимум 512 MB графична карта, 3.1.7.8. 24” Full HD монитор, 3.1.7.9. Операционна система Microsoft Windows версия 10 или еквивалентно/и, 3.1.7.10. USB оптична мишка със скрол, 3.1.7.11. Кирилизирана клавиатура с БДС означения. 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ Изделието да отговаря на Европейските изисквания за безопасност /СЕ/. 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 5.2. Осигуряване на техническа документация /експлоатационна документация/ на български и/или английски език – да. 5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок: 5.8.1. Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и e-mail, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата. Представител на възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава вида и модела на неизправното оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката. Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: време за реакция - до 1 работен ден от приемане на заявката, работно време – 9.00 до 18:00 (от понеделник до петък), време за възстановяване на функционалността - до 5 работни дни, а при необходимост от доставка на резервни части - до 20 работни дни. Ремонтът да се извършва с оригинални резервни части, модули, възли и консумативи от оторизиран от фирмата производител сервизен специалист. Сервизният специалист на изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ, изготвя протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна. Резервните части, модули, възли и консумативи, необходими за отстраняването на повредите, да са за сметка на изпълнителя; Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем да се извършва на място в обекта на възложителя. Изпълнителят да е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване за дистрибуция на продуктите и услугите му за територията на България. Доказва се с оторизационно писмо от производителя. 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА Да се достави в оригиналната транспортна опаковка. 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация. 7.1.1. Гаранционна поддръжка на автоматизираната система: минимум 1 година. |  |  |

- Декларираме, че:

  - сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

  - срокът на валидност на офертата е ……………… (……………….) месеци след крайната дата за получаване на офертите;

  - сме оторизирани от производителя на предлаганото оборудване да извършваме търговия и сервизно обслужване на същото за територията на Република България, като преди сключване на договора ще представим: ..…………………………..……

(посочва се документа - оторизационно писмо или друг еквивалентен документ)

- Срокът за изпълнение на поръчката е до .………...

(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)

- Срокът за възстановяване на работоспособността на дефектиралата техника е до …….. (…………………) работни дни от приемане на заявката, а при необходимост от доставка на резервни части – до ………. (……………..) работни дни от приемане на заявката.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 5.2

Образец!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № 2 „Металотърсач”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 2 „Металотърсач” в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

| Изисквания и условия на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА Металотърсач за откриване на веществени доказателства от метален произход посредством радиовълни. 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ - Описание: Металотърсач за откриване на веществени доказателства - магнитни метали, посредством радиовълни. - Състав и обхват на дейностите: 2.2.1. Тегло и габаритни размери - тегло до 3,0 кг, - габаритни размери, позволяващи работа в изправено положение. 2.2.2. Състав (комплект) на изделието - комплектът да е поставен във влагозащитен транспортен контейнер, куфар, удобен за пренасяне, - да се състои от: - контролен панел, с разположени върху същия: екран-дисплей; бутон за включване и изключване и бутон за превключване на честотата; - търсеща сонда, с възможност за работа във високо минерализирани терени и способност за сепариране на различни разположени в близост сигнали; - слушалки за сухоземно използване; - слушалки за подводно използване; - кутия на вградените батерии. 2.2.3 Техническа характеристика - звукова индикация посредством слушалки; - светлинна LED индикация върху дисплей на контролния панел. 2.2.4. Захранване - посредством вградени в металотърсача акумулаторни батерии; - зарядно устройство за зареждане на батериите. 2.2.5. Режими на работа: - след включване металотърсачът да работи посредством звукова и светлинна индикация върху дисплея; - стандартен, професионален аудио режим, осигуряващ звуково разграничаване с по-висок тон за черните метали и по-нисък за цветните; - възможност за сепарация на сигналите, висока честота (до 15 kHz), необходима за намиране на по-малки, метални предмети; - голяма скорост на търсене; - възможност за определяне и разделяне на ценните сигнали и замърсяванията с черни метали; - възможност за определяне посредством прецизно разграничаване на различните видове магнитни метали, нивото на корозия и количеството на примесите. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Изисквания по предназначение: Откриване на веществени доказателства - магнитни метали, посредством радиовълни. 3.2. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт - силночувствителен, с възможност за работа и под вода. 3.3. Изисквания за транспортопригодност и съхранение: - Да е поставен във влагозащитен транспортен контейнер (куфар), удобен за пренасяне. 3.4. Други специфични изисквания: - няма. 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 4.1.Обучение: - Да се осигури обучение за боравене с металотърсача. 4.2. Осигуряване на техническа документация: -сертификат за система за управление на качеството ISO 9001 за производителя или еквивалентен; - ръководство (експлоатационна документация) за потребителя на български език; 5. ГАРАНЦИОНЕН СРОК - При експлоатация и съхранение - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. |  |  |

- Декларираме, че:

  - сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

  - срокът на валидност на офертата е ……………… (……………….) месеци след крайната дата за получаване на офертите;

- Срокът за изпълнение на поръчката е до .………...

(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)

- Срокът за отстраняване на възникнали повреди на техниката е до ……….. (……………) часа.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 5.3

Образец!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № 3 „Преносима осветителна LED система”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 3 „Преносима осветителна LED система” в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

| Изисквания и условия на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Преносима осветителна LED система. 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 2.1. Състав на продукта: - Влагозащитен транспортен контейнер (куфар на колелца с лагери) с дръжка, удобен за пренасяне и транспортиране; - Шаси от полипропилен; - Светлинни глави от поликарбонат (РС/АВS); - Светодиоди, доставящи излъчване на светлина не по-малко от 2 000 (две хиляди) лумена на всяка светлинна глава; - Въртящи се алуминиеви, телескопични мачти с височина до 2 м; - Цокли за включване на светлинните глави. 2.2. Описание на продукта Специализиран уред - преносима осветителна LED система за използване при оглед на местности; претърсване и изземване на веществени доказателства и извършване на следствен експеримент, осигуряваща условия за извършване на процесуално-следствени действия. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Технологични изисквания: Преносима осветителна LED система за осветяване на отдалечени и общи площи: 3.1.1. Тегло и габаритни размери: - компактна и лесна за обслужване; - тегло до 40 кг. 3.1.2. Състав (комплект) на изделието: - комплектът да е поставен във влагозащитен транспортен контейнер (куфар на колелца с лагери) с дръжка, удобен за пренасяне и транспортиране; - шаси от полипропилен; - комплекта осветителна система да се състои от: - светлинни глави от поликарбонат (РС/АВS) - не по-малко от 2 (две), светодиоди, доставящи излъчване на светлина не по-малко от 2 000 лумена; - въртящи се алуминиеви, телескопични мачти с височина до 2 м; - цокли за включване на светлинните глави. 3.1.3 Техническа характеристика на продукта - чрез система за контрол, да се изчислява и показва текущия живот на батерията. 3.1.4. Захранване - посредством обезопасени оловни батерии (SLA); - възможност за зареждане на батериите от електрическата мрежа с напрежение 220 V; - да е монтиран индикатор за зареждане на батериите. 3.1.5. Режими на работа: - не по-малко от 6 ч. работа при пълно зареждане и висока натовареност; - не по-малко от 36 ч. работа при пълно зареждане на батерията и ниска натовареност; - излъчвана светлина не по-малко от 2 000 лумена от всяка светлинна глава. 3.1.6. Документи и Ръководства - ръководство за потребителя на български език. 3.2. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт: - Осветителната система да бъде компактна и лесна за обслужване. - Доставчикът да има възможност за ремонт и доставка на резервни части. - Изисквания, базирани на функциите на изделието, като: - възможност за осветяване на отдалечени и общи площи; - мощност; - енергийна ефективност и екологичност. 3.3. Изисквания за сертификация Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2015 за производителя или еквивалентен. 3.4. Други специфични изисквания: - няма. 3.5. Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение. Изделието да запазва работните си характеристики при съхранение в температурен диапазон от минус 30° С до 50° С. 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ Осигуряване на техническа документация (експлоатационна документация) на български и/или друг език; 5. ГАРАНЦИОНЕН СРОК - не по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. |  |  |

- Декларираме, че:

  - сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

  - срокът на валидност на офертата е ……………… (……………….) месеци след крайната дата за получаване на офертите;

- Срокът за изпълнение на поръчката е до .………...

(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)

- Срокът за отстраняване на възникнали повреди на техниката е до ……….. (……………) часа.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 5.4

Образец!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № 4 „Комплект криминалистични осветители

за оглед на местопрестъпления”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 4 „Комплект криминалистични осветители за оглед на местопрестъпления” в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

| Изисквания и условия на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА „Комплект криминалистични осветители за оглед на местопрестъпления” 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 2.1. Комплект от минимум 4 бр. криминалистични осветители, оборудвани с батерии, зареждащо устройство, тестер за заряд на батериите, очила за наблюдаване на флуоресценция, филтри за фотоапарат, увеличителен адаптер и др., поместени в куфар за пренасяне, отговарящ на стандарт за прахова и влаго- защита минимум IP64. 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Технически изисквания по предназначение 3.1.1. Източник на светлина/осветител: 3.1.1.1. Мощен светодиоден източник с тесен спектрален диапазон, придружен със сертификат за спектралните характеристики и ниво на прахо и влагоустойчивост минимум IP64. 3.1.1.2. Дължина на вълната в пика на излъчване на източника: - Ултравиолетов: 365±5 nm, снабден с индикатор за работа, ключ за превенция на неоторизирано използване и механичен затвор за светлинния лъч. Изцяло отговарящ на европейския стандарт за безопасност IEC60825-1: 2001 Class 3B или еквивалентно/и; - Син: 450±5 nm, Стандартизиран по EN62471 или еквивалентно/и; - Зелен: 530±5 nm, Стандартизиран по EN62471 или еквивалентно/и; - Бял: 400-700±5 nm. 3.1.1.3. Ширина на спектралния диапазон на осветителите: - Ултравиолетов: интензитет под 10% от пиковата мощност извън диапазона 350-380 nm; - Син: интензитет под 10% от пиковата мощност извън диапазона 420-470 nm; - Зелен: интензитет под 10% от пиковата мощност извън диапазона 490-560 nm; 3.1.1.4. Сертификат за спектралните характеристики, описани в т. 3.1.1.2 и 3.1.1.3 за всеки осветител. 3.1.1.5. Гарантиран живот на светодиода: - Минимум 50 000 часа за син, зелен и бял източник. - Минимум 30 000 часа за ултравиолетов източник. 3.1.1.6. Система за работа при максимален интензитет, възпрепятстваща отслабване на интензитета на светене с изтощаването на батерията. 3.1.1.7. Светлинна индикация за изтощена батерия. 3.1.1.8. Включен адаптер за 2-кратно оптично увеличение, монтиращ се върху осветителя, с възможност за монтиране на филтри с цел заснемане. 3.1.1.9. Адаптер за закрепяне на статив. 3.1.1.10. Тегло на един осветител с батерии: максимум 500 гр. 3.1.2. Батерии и зареждащо устройство. 3.1.2.1. Презареждащи се батерии NiMH или Li-Ion, с напрежение минимум 7V и капацитет минимум 1.9Ah. 3.1.2.2. Капацитет за работа с едно зареждане минимум 3 часа. 3.1.2.3. Адаптер за зареждане - Цикъл на зареждане: максимум 2 ч. с индикация за статуса; - Работа на 220-240V, 50Hz. 3.1.2.4. Минимум 2 бр. резервни батерии за осветителите. 3.1.2.5. Адаптер за работа на осветителите към електрическа мрежа 220-240V, 50Hz. Дължина минимум 1.5 м. 3.1.2.6. Тестер за наличен заряд в батериите. 3.1.3. Филтри и очила за работа 3.1.3.1. Очила, изцяло засенчващи очите, снабдени със стъклен филтър със следните прагове на пропускане: - От 495 ±5 nm нагоре, цветово обозначени за работа със син източник. Под 1% пропускане под 450 nm. - От 590 ±5 nm нагоре, цветово обозначени за работа със зелен източник. Под 1% пропускане под 570 nm. 3.1.3.2. Защитни очила срещу УВ светлина. Пропускане под 400 nm, максимум 1%. 3.1.3.3. Очила за подобряване на привикването на очите. 3.1.3.4. Филтри за заснемане на флуоресценцията, съобразени с предложените източници. Диаметър на присъединяване към фотоапарат 62 мм: - 495 nm, цветово обозначени за работа със син източник. Под 1% пропускане при 450 nm. - 590 nm, цветово обозначени за работа със зелен източник. Под 1% пропускане при 570 nm. - 420 nm, цветово обозначени за работа с УВ източник. Под 1% пропускане при 400 nm. - Преходник от резба 62 към 52 мм. - Кутийка за съхранение на филтрите. 3.1.3.5. Тестер за привикналост на очите към тъмнината в помещението преди започване на работа: - Дигитален дисплей с минимум 20 нива на интензивност; - Звукова сигнализация; - Каишка за носене на врата. 3.1.3.6. Комплект филтри за промяна на цвета на белия осветител: Минимум син, зелен и червен филтър. 3.1.4. Сборник с примерни следи за референция при оглед, включващ: 3.1.4.1. Следа, третирана с нинхидрин. 3.1.4.2. Следа, третирана с DFO. 3.1.4.3. Следа, третирана с Цианакрилат с BY40. 3.1.4.4. Следа, третирана с флуоресцентен прах. 3.1.4.5. Влакна и отломки. 3.1.4.6. Симулирана телесна течност. 3.1.4.7. Симулирана кръв. 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ Изделието да отговаря на Европейските изисквания за безопасност /СЕ/. 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 5.2. Осигуряване на техническа документация /експлоатационна документация/ на български и/или английски език – да. 5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок: 5.8.1. Изпълнителят е длъжен да осигури надеждно обслужване и поддръжка в гаранционния срок. За решаване на възникнали технически проблеми изпълнителят поема задължението да предостави списък на персонала, който ще оказва нужното съдействие и помощ в България, а също и електронна поща, телефонен номер, факс, активни пет дни в седмицата. Представител на възложителя подава заявка за сервизна услуга (ЗСУ) като съобщава видът и модела на неизправното оборудване и идентифицираните последствия от повредата. Изпълнителят потвърждава приемането на ЗСУ и предоставя номера, под който е регистрирана заявката. Гаранционното обслужване на техническото оборудване да бъде: време за реакция - до 1 работен ден от приемане на заявката, работно време – 9.00 до 18:00 (от понеделник до петък), време за възстановяване на функционалността - до 5 работни дни, а при необходимост от доставка на резервни части до 20 работни дни. Ремонтът да се извършва с оригинални резервни части, модули, възли и консумативи от оторизиран от фирмата производител сервизен специалист. Сервизният специалист на изпълнителя, на когото е възложено изпълнението на ЗСУ, изготвя протокол за извършена сервизна услуга (ПСУ). В протокола се описва как е решен проблемът, какви модули са подменени и в какви срокове е станало това. ПСУ е на хартиен носител в два екземпляра и се подписва и от двете страни - по един представител за всяка страна. Резервните части, модули, възли и консумативи, необходими за отстраняването на повредите, да са за сметка на изпълнителя. Извършването на сервизна дейност и отстраняването на проблем да се извършва на място в обекта на възложителя. Изпълнителят да е оторизиран от производителя на предлаганото оборудване за дистрибуция на продуктите и услугите му за територията на България. Доказва се с оторизационно писмо от производителя. 6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 6.1. Да се достави в оригиналната транспортна опаковка. 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК Гаранционният срок на автоматизираната система да е минимум 1 година. |  |  |

- Декларираме, че:

  - сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

  - срокът на валидност на офертата е ……………… (……………….) месеци след крайната дата за получаване на офертите;

  - сме оторизирани от производителя на предлаганото оборудване да извършваме търговия и сервизно обслужване на същото за територията на Република България, като преди сключване на договора ще представим: ..…………………………..……

(посочва се документа - оторизационно писмо или друг еквивалентен документ)

- Срокът за изпълнение на поръчката е до .………...

(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)

- Срокът за възстановяване на работоспособността на дефектиралата техника е до …….. (…………………) работни дни от приемане на заявката, а при необходимост от доставка на резервни части – до ………. (……………..) работни дни от приемане на заявката.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 5.5

Образец!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № 5 „Универсален комплект

за оглед на местопроизшествие”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 5 „Универсален комплект за оглед на местопроизшествие” в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

| Изисквания и условия на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| - НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА „Универсален комплект за оглед на местопроизшествие” - СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Комплектът е предназначен за откриване, фиксиране и изземване на веществени доказателства на местопроизшествие. Съдържанието на комплекта трябва да бъде поставено в куфар. Инструментите трябва да бъдат фиксирани върху допълнителна твърда подложка, всички други компоненти трябва да бъдат закрепени с помощта на устойчиви на разкъсване гумени ленти или в издръжливи на удар материали. - ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА - Технически изисквания по предназначение 3.1. Общи характеристики: 3.1.1. Тампон за снемане на дактилоскопни отпечатъци тип Porelon или еквивалентно/и – минимум 1 бр.; 3.1.2. Дактилоскопен прах, сребърен цвят – минимум 1 бр. кутийка от 100 мл; 3.1.3. Дактилоскопен прах, черен на цвят – минимум 1 бр. кутийка от 100 мл; 3.1.4. Дактилоскопен прах, магнитен, черен на цвят - минимум 1 бр. кутийка от 200 мл; 3.1.5. Специален дактилоскопен прах, черен за пулверизатор – минимум 1 бр. кутийка от 100 мл; 3.1.6. Специален дактилоскопен прах, сребърен за пулверизатор - минимум 1 бр. кутийка от 100 мл; 3.1.7. Кръгла дактилоскопна четка – минимум 1 бр.; 3.1.8. Плоска четка, с ширина около 4 см – минимум 1 бр.; 3.1.9. Пулверизираща четка от пера на марабу - минимум 1 бр.; 3.1.10. Кутия за пулвелизираща четка от пера на марабу - минимум 1 бр.; 3.1.11. Магнитна четка – минимум 1 бр.; 3.1.12. Ножица от неръждаема стомана - минимум 1 бр.; 3.1.13. Кутия за прахове и четки, съответстваща на наличните в комплекта – минимум 1 бр.; 3.1.14. Пинсети - с дължина от 7 до 12 см; заострени; 3.1.15. Пинсети - с дължина от 23 до 27 см., заоблени; 3.1.16. Дръжка за скалпел – минимум 1 бр.; 3.1.17. Остриета за скалпел, стерилни - минимум 3 пакета; 3.1.18. Джобна лупа с увеличение - увеличение 3 пъти; 3.1.19. Плоски клещи със заострен връх - дължина от 13 до 17 см; 3.1.20. Отвертка - със сменяеми върхове – плоска и звезда; 3.1.21. Шублер 160 мм – минимум 1 бр.; 3.1.22. Рулетка - дължина от 2 до 3 м; 3.1.23. Съд за разбъркване на сребърен дактилоскопен прах - минимум 1 бр.; 3.1.24. Фазомер, тип отвертка - минимум 1 бр.; 3.1.25. Елмаз за стъкло – минимум 1 бр.; 3.1.26. Джобно ножче, многофункционално - минимум 1 бр.; 3.1.27. Лупа с дръжка – минимум диаметър 75 мм; 3.1.28. Фенерче – минимум 1 бр.; 3.1.29. Поликомпонентна смес със среден вискозитет за снемане на релефни трасологични следи – минимум 1 бр.; 3.1.30. Съд за подготовка на смес за трасологични следи и шпатула – минимум 1 бр.; 3.1.31. Куфар - направен от издръжлив на удар, налягане, на ниски и високи температури материал; 3.1.32. Допълнителни компоненти: : 3.1.32.1. Желатиново фолио 13 х 18 см., черно – минимум 10 бр.; 3.1.32.2. Желатиново фолио 13 х 18 см., прозрачно - минимум 20 бр.; 3.1.32.3. Желатиново фолио, за стъпки 13 х 36, черно - минимум 5 бр.; 3.1.32.4. Фолио, черно 5 х 10 см - минимум 20 бр.; 3.1.32.5. Фолио, бяло 5 х 10 см - минимум 20 бр.; 3.1.32.6. Фолио, прозрачно 5 х 10 см – минимум 20 бр.; 3.1.32.7. Лепяща лента 2,5 см. х 10 м – минимум 2 бр.; 3.1.32.8. Лепяща лента 5 см. х 10 м – минимум 2 бр.; 3.1.32.9. Подложка, черна 13 х 18 см – минимум 20 бр.; 3.1.32.10. Подложка, бяла 13 х 18 см – минимум 20 бр.; 3.1.32.11. Полиетиленов плик за доказателства, с размер 20 х 50 см – минимум 10 бр.; 3.1.32.12. Полиетиленов плик за доказателства, с размер 15 х 30 см - минимум 10 бр.; 3.1.32.13. Етикети, залепващи, с размер 50 х 35 мм - минимум 100 бр.; 3.1.32.14. Самозатварящ се полиетиленов плик с размер 10 х 15 см – минимум 10 бр.; 3.1.32.15. Самозатварящ полиетиленов плик с размер 6 х 8 см - минимум 10 бр.; 3.1.32.16. Латексови ръкавици, тънки, стерилни – минимум 5 бр.; 3.1.32.17. Латексови ръкавици, дебели – минимум 5 бр.; 3.1.32.18. Пластмасови тест епруветки със запушалка с размер 80 х 16 мм – минимум 5 бр.; 3.1.32.19. Полиестерни кутии с капак с размери 5,7 х 3,6 х 1,7 см – минимум 5 бр.; 3.1.32.20. Плосък черен молив – минимум 1 бр. 3.1.33. БЕЛЕЖКА: В характеристиките, дадени в сантиметри (милиметри) са допустими отклонения от 1 см (1 мм). 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК Не по-малко от 24 месеца за целия комплект. |  |  |

- Декларираме, че:

  - сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

  - срокът на валидност на офертата е ……………… (……………….) месеци след крайната дата за получаване на офертите;

- Срокът за изпълнение на поръчката е до .………...

(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)

- Срокът за отстраняване на възникнали повреди на техниката е до ……….. (……………) часа.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 5.6

Образец!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № 6 „Комплект за изземване на биологични следи”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 6 „Комплект за изземване на биологични следи” в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

| Изисквания и условия на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| - НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА „Комплект за изземване на биологични следи” - СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Комплектът е предназначен за откриване, фиксиране и изземване на биологични следи на местопроизшествие. Съдържанието на комплекта трябва да бъде поставено в куфар. Инструментите, приспособленията и материалите трябва да бъдат закрепени с помощта на устойчиви на разкъсване гумени ленти, в издръжливи на удар материали или чрез прегради. - ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1. Минимални технически изисквания по предназначение - Стерилни тампони за изземване на сравнителен материал - 10 бр.; - Метална ножица - 1 бр.; - Водоустойчив маркер, черен - 1 бр.; - Водоустойчив маркер, червен - 1 бр.; - Еднократни стерилни пинсети - 5 бр.; - Метални пинсети с остър връх, 14 см - 1 бр.; - Метални пинсети със заоблен връх, 13 см - 1 бр.; - Метални пинсети със заоблен връх, 25 см - 1 бр.; - Дръжка за скалпел (скалпел със сменяемо острие) - 1 бр.; - Острие за скалпел - 10 бр.; - Пластмасови епруветки (Епендорф) 15 мл - 10 бр.; - Пластмасови епруветки със запушалка (18 х 16 мм) - 10 бр.; - Пластмасова пипета за еднократна ползване (3 мл, градуирана) - 10 бр.; - Фолио за изземане на клетъчен и биологичен материал (ролка с дължина 5 м) - 1 бр.; - Ампули с дестилирана вода, 10 мл (20 бр. в пакет) - 1 пакет; - Кит за доказване на кръв (50 бр. в пакет) - 1 пакет; - Кит за доказване на сперма (25 бр. в пакет) - 1 пакет; - Шпатула двойна - 1 бр.; - Шпатула единична - 1 бр.; - Хартиен плик с размери 63х93 мм - 10 бр.; - Хартиен плик с размери 130х180 мм - 10 бр.; - Хартиен плик с размери 230х370 мм (еднослоен) - 5 бр.; - Хартиен плик с размери 460х750 мм (двуслоен) - 3 бр.; - Етикети, залепващи, с размер 50 х 35 мм - 10 бр.; - Самозатварящ полиетиленов плик с размер 22 х 28 см - 10 бр.; - Самозатварящ се полиетиленов плик с размер 10 х 15 см - 10 бр.; - Самозатварящ полиетиленов плик с размер 6 х 8 см - 10 бр.; - Почистващи кърпички, импрегнирани с алкохол - 10 бр.; - Филтърна хартия, 125 мм диаметър (пакет 100 бр.) - 1 пакет; - Пластмасови индикаторни стрелки - 10 бр.; - Противопрахова маска с предпазен клапан - 1 бр.; - Стерилни ръкавици - 10 бр.; - Предпазни очила 1 пакет - 1 бр.; - Куфар - направен от материал, издръжлив на удар, налягане, ниски и високи температури. 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК Не по-малко от 24 месеца на целия комплект. |  |  |

- Декларираме, че:

  - сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

  - срокът на валидност на офертата е ……………… (……………….) месеци след крайната дата за получаване на офертите;

- Срокът за изпълнение на поръчката е до .………...

(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)

- Срокът за отстраняване на възникнали повреди на техниката е до ……….. (……………) часа.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 5.7

Образец!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет

„ Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № 7 „Комплект за определяне траекторията на изстрел”

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование на участника, ЕИК)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „ Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме да изпълним поръчката по обособена позиция № 7 „Комплект за определяне траекторията на изстрел” в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, както следва:

| Изисквания и условия на възложителя | Предложение на участника | Забележка |
| --- | --- | --- |
| - НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА „Комплект за определяне траекторията на изстрел” - СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА Комплектът е предназначен за визуализиране на траекторията на куршума и местоположението на източника му на местопроизшествие. Съдържанието на комплекта трябва да бъде поставено в куфар. Инструментите, приспособленията и материалите трябва да бъдат закрепени с помощта на устойчиви на разкъсване гумени ленти, в издръжливи на удар материали или чрез прегради. - ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА - Минимални технически изисквания по предназначение - Балистически ъгломер - 1 бр.; - Балистически лазерен показалец (клас IIIa) с батерии - 1 бр.; - Пръчици, указващи пътя на проникване на куршума - 4 бр.; - Многоцветни фотографски пръчици - 6 бр.; - Свързващи конектори - 2 бр.; - Заострен накрайник - 2 бр.; - Накрайник за конец - 2 бр.; - Центриращ конус - 4 бр.; - Халки - 4 бр.; - Универсален трипод - 1 бр.; - Ролка с оцветени конци - 1 бр.; - Куфар - направен от материал, издръжлив на удар, налягане, ниски и високи температури. 7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК Не по-малко от 24 месеца за целия комплект. |  |  |

- Декларираме, че:

  - сме съгласни с клаузите на приложения към документацията проект на договор;

  - срокът на валидност на офертата е ……………… (……………….) месеци след крайната дата за получаване на офертите;

- Срокът за изпълнение на поръчката е до .………...

(срокът за изпълнение на поръчката трябва да е съобразен с посочения срок в обявлението за поръчката)

- Срокът за отстраняване на възникнали повреди на техниката е до ……….. (……………) часа.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

### Приложение № 6

Образец!

ДО

СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет

„Доставка на криминалистическо оборудване”

по обособена позиция № … „................................................”

(изписва се номера и наименованието на обособената позиция, за която се участва

Настоящото предложение за изпълнение на поръчката е подадено от: …..…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….,

(наименование на участника, ЕИК)

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………………..

(код, град, община, улица №, кв., бл., вх., ап.)

и подписано от ……………………….……………………………………………………………………………,

(трите имена на лицето)

в качеството му на ………………………………………………..……………………………………………….

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на криминалистическо оборудване”, предлагаме следните цени за изпълнение на поръчката по обособена позиция № …. „……………………………………….”:

| № | Наименование | Марка и модел | Коли-чество | Ед. цена без ДДС в лева | Обща цена без ДДС в лева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 бр. |  |  |
| ВСИЧКО БЕЗ ДДС В ЛЕВА: |  |  |  |  |  |
| ДДС: |  |  |  |  |  |
| ВСИЧКО С ДДС В ЛЕВА: |  |  |  |  |  |

Словом: ………………………………………………………………………………… без ДДС или ………………………….…………………………………………………………………… с ДДС.

- Декларираме, че:

  - всички посочени цени са закръглени до втория знак след десетичната запетая;

  - при формиране на предложените единични цени сме предвидили и включили всички разходи за качествено изпълнение на обособената позиция, за която участваме, в това число стойността на разходите за опаковка, маркировка, транспортни разходи, такси, мита, застраховки и други до мястото за доставка, за товаро-разтоварни дейности и за гаранционно обслужване, и всички други разходи, необходими за изпълнение на обособената позиция, съобразно техническата спецификация и в съответствие с документацията за участие.

- Приемаме определения от възложителя начин на плащане.

ВАЖНО: Участник, предложил в своето ценово предложение обща цена без ДДС за изпълнение на обособената позиция, надвишаваща посочената от възложителя прогнозна стойност без ДДС за същата обособена позиция, ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

Дата: ………. 201… г.	….................…….…..………..…….

(подпис, печат)

................................................

(име и фамилия)

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС